附件

2020年湖南省医疗器械抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产  品名称 | 被抽查单位 | 标示生  产企业 | 型号规格 | 批号/编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标  准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 助听器 | 郴州市嘉诚医疗器械有限公司 | 深圳申瑞医疗器械有限公司 | C-109 | 19C87763/19061215 | 郴州市市场监督管理局 | 湖南省医疗器  械检验检测所 | 满档声增益  等效输入噪声级 |
| 2 | 医用离心机 | 衡阳市科卫医械贸易有限公司 | 江苏天力医疗器械有限公司 | TL80-1 | 709 | 衡阳市市场监督管理局 | 湖南省医疗器  械检验检测所 | 电源 |
| 3 | 热敷贴 | 娄底市娄星区天赢大药房关家脑店 | 青岛沃普艾斯日用品有限公司 | 70mm×90mm | 191201 | 娄底市市场监督管理局 | 湖南省医疗器  械检验检测所 | 温度特性/  持续时间 |
| 4 | 热敷贴 | 湖南千金大药房  连锁有限公司 | 青岛沃普艾斯日用品有限公司 | 70mm×90mm | 190901 | 株洲市市场监督管理局 | 湖南省医疗器  械检验检测所 | 温度特性/  持续时间 |
| 5 | 热敷贴 | 湖南千金大药房连锁有限公司郴州中心店 | 青岛沃普艾斯日用品有限公司 | 70mm×90mm | 190901 | 郴州市市场监督管理局 | 湖南省医疗器  械检验检测所 | 温度特性/  持续时间 |
| 6 | 医用一次  性防护服 | 郴州市第二人民医院 | 河南华裕医疗器械有限公司 | 175 | 191203 | 郴州市市场监督管理局 | 湖南省医疗器  械检验检测所 | 过滤效率 |